АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 18 » июня 2026 г.



                    
                                 № 462
п. Ягодное

Об определении временной управляющей 
организации по управлению многоквартирными 
домами, расположенными в поселке Синегорье 
Ягоднинского района Магаданской области

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», решением Собрания представителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 18.11.2025 № 20 «Об утверждении адресного перечня типов многоквартирных домов и установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области», Уставом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области», при наличии в многоквартирных домах более пятидесяти процентов муниципальной собственности, в целях обеспечения прав и законных интересов граждан, а также бесперебойного предоставления коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда, администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области постановляет:  
1. Определить временную управляющую организацию – общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ» (ИНН 4900015832, ОГРН 1244900000234) по управлению многоквартирными домами, расположенными в поселке Синегорье Ягоднинского района Магаданской области по следующим адресам: 
1)
улица 2-й Квартал, дом 3, 

2)         улица Энергетиков, дом 1А,

3) 
улица Олега Когодовского, дом 35,
на срок не более одного года с момента внесения изменений в реестр лицензий Магаданской области и до момента результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 
2. Определить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а также плату за содержание и текущий ремонт жилых помещений согласно приложению к настоящему постановлению.

3. В период временного управления управляющей организацией - общества с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ» предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляют организации, являющиеся поставщиками коммунальных услуг на территории населенного пункта – поселок Синегорье Ягоднинского района Магаданской области. 
4. Уведомить в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации всех собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятии указанного решения, об условиях договора управления этим домом и об условиях прекращения договора управления с данной управляющей организацией. Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме считается заключенным со дня принятия решения об определении управляющей организации. 
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 10.07.2025 № 430 «Об определении временной управляющей организации по управлению многоквартирными домами, расположенными в поселке Синегорье Ягоднинского района Магаданской области». 
6. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и в течении трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления подлежит размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области  www.yagodnoeadm.ru, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
7. Направить настоящее постановление в течении трех рабочих дней со дня его подписания в управляющую организацию – общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», Государственную жилищную инспекцию Магаданской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области – М.В. Алексеева.
Глава Ягоднинского 

муниципального округа 

Магаданской области                                                                                     Н.Б. Олейник
Проект постановления администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области «Об определении временной управляющей организации по управлению многоквартирными домами, расположенными в поселке Синегорье Ягоднинского района Магаданской области»
Подготовлен: управлением ЖКХ администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области

Исполнитель: главный специалист управления ЖКХ администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области ____________  /Т.В. Белоусова/
10 июня 2026 года
СОГЛАСОВАНО:

	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	Первый заместитель главы админи-страции Ягоднинского муниципального округа Магаданской области

	  Е.В. Ступак
	
	

	Руководитель управления ЖКХ
	М.В. Алексеев
	
	

	Руководитель управления правового обеспечения и исполнения полномочий администрации Ягоднинского муници-пального округа Магаданской области
	А.П. Старков
	
	


РАЗОСЛАТЬ:

	Адрес организации, учреждения
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	Управление ЖКХ 
	М.В. Алексеев
	
	


Приложение № 1

к постановлению администрации

Ягоднинского муниципального округа 

Магаданской области

от «18» июня 2026 года № 462
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, относящихся ко II типу «Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, имеющие чердачное и подвальное помещения», для собственников и нанимателей жилых помещений на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области», которые не приняли решение об установлении такого размера
	№ п/п
	Наименование работ и услуг
	Периодичность
	Размер платы за содержание жилого помещения, руб. за 1 кв. метр

	
	
	
	с 1 января 

2026 г. по                            31 декабря 2026 г.
	с 1 января 2027 г. по                            31 декабря 2027 г.
	с 1 января 2028 г. по                            31 декабря 2028 г.

	1.
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
	8,75
	9,10
	9,46
	

	1.1.
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	
	
	

	1.1.1
	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений
	2 раза в год
	
	
	

	1.1.2
	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

- поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами
	2 раза в год
	
	
	

	1.1.3
	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
	По мере необходимости
	
	
	

	1.1.4
	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности
	2 раза в год
	
	
	

	1.1.5
	Определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов
	не реже 2 раз в год
	
	
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
	
	
	

	1.2.1
	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушений
	2 раза в год
	
	
	

	1.2.2
	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию
	2 раза в год
	
	
	

	1.2.3
	Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год, внеочередные осмотры
	
	
	

	1.2.4
	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	
	
	

	1.3
	 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
	
	
	
	

	1.3.1
	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств
	2 раза в год
	
	
	

	1.3.2
	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах Расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков
	2 раза в год
	
	
	

	1.3.3
	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней
	2 раза в год
	
	
	

	1.3.4
	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен
	2 раза в год
	
	
	

	1.3.5
	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
	По мере необходимости
	
	
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	
	
	

	1.4.1
	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний
	2 раза в год
	
	
	

	1.4.2
	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит
	2 раза в год
	
	
	

	1.4.3
	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила
	2 раза в год
	
	
	

	1.4.4
	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов
	2 раза в год
	
	
	

	1.4.5
	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями
	2 раза в год
	
	
	

	1.4.6
	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)
	2 раза в год
	
	
	

	1.4.7
	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	
	
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
	
	
	


	1.5.1
	Проверка кровли на отсутствие протечек
	2 раза в год и по жалобам на протекание - незамедлительно
	
	
	

	1.5.2
	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше
	2 раза в год
	
	
	

	1.5.3
	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока
	2 раза в год
	
	
	

	1.5.4
	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах
	1 раз в 3 года
	
	
	

	1.5.5
	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
	2 раза в год
	
	
	

	1.5.6
	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек
	В период таяния снега
	
	
	

	1.5.7
	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий
	1 раз в год
	
	
	

	1.5.8
	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
	Планово от мусора и гряз и - 2 раза в год, удаление наледи – по мере необходимости, то есть постоянно в холодный период года
	
	
	

	1.5.9
	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
	В период таяния снега
	
	
	

	1.5.10
	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами
	2 раза в год
	
	
	

	1.5.11
	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель
	2 раза в год
	
	
	

	1.5.12
	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов
	2 раза в год
	
	
	

	1.5.13
	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	
	
	

	1.5.14
	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	
	
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
	
	
	

	1.6.1
	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и колов в ступенях. При выявлении нарушений - принятие мер по их устранению
	2 раза в год
	
	
	

	1.6.2
	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами
	2 раза в год
	
	
	

	1.6.3
	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам
	2 раза в год
	
	
	

	1.6.4
	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами
	2 раза в год
	
	
	

	1.6.5
	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	
	
	

	1.6.6
	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам
	2 раза в год
	
	
	

	1.6.7
	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	2 раза в год
	
	
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	
	
	

	1.7.1
	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков
	2 раза в год
	
	
	

	1.7.2
	Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)
	2 раза в год
	
	
	

	1.7.3
	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
	2 раза в год
	
	
	

	1.7.4
	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
	2 раза в год
	
	
	

	1.7.5
	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
	2 раза в год
	
	
	

	1.7.6
	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	
	
	

	1.8
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания перегородок
	
	
	

	1.8.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов
	2 раза в год
	
	
	

	1.8.2
	Проверка звукоизоляции и огнезащиты
	2 раза в год
	
	
	

	1.8.3
	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	
	
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки мест общего

пользования
	
	
	

	1.9.1
	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
	2 раза в год
	
	
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	
	
	

	1.10.1
	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	2 раза в год
	
	
	

	1.10.2
	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.
	По мере необходимости
	
	
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
	
	
	

	1.11.1
	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу
	2 раза в год
	
	
	

	1.11.2
	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств. При выявлении нарушений - принятие мер по их устранению
	2 раза в год
	
	
	

	1.11.3
	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	По мере необходимости
	
	
	

	2.
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	6,80
	7,07
	7,36

	2.1
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы водоснабжения (холодного и горячего) и отведения сточных вод (водоотведения), отопления
	
	
	

	2.1.1
	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов учета, коллективных (общедомовых) приборов учета
	Еженедельно
	
	
	

	2.1.2
	Контроль параметров теплоносителя и воды
	Ежедневно
	
	
	

	2.1.3
	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Немедленное устранение аварийных неисправностей трубопроводов и их сопряжений с фитингами, арматурой и санитарными отопительными приборами. Устранение течи в водопроводных кранах и кранах сливных бачков – в течение 1 суток
	
	
	

	2.1.4
	Контроль герметичности трубопроводов и соединительных элементов
	Детальный осмотр разводящих трубопроводов отопления – не реже 1 раза в месяц. Осмотр систем водопровода, ГВС, канализации – каждые 3-6 месяцев
	
	
	

	2.1.5
	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока
	Осмотр - 1 раз в месяц

Прочистка канализации 1 раз каждые 3 месяца
	
	
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
	
	
	

	2.2.1
	Испытания на прочность систем отопления, промывка и регулировка системы отопления
	1 раз в год
	
	
	

	2.2.2
	Удаление воздуха из системы отопления
	При запуске системы отопления
	
	
	

	2.2.3
	Промывка системы отопления
	2 раза в год
	
	
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
	
	
	

	2.3.1
	Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	2 раза в год
	
	
	

	2.3.2
	Проверка работоспособности устройств защитного отключения
	2 раза в год
	
	
	

	2.3.3
	Обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электрических сетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрического оборудования, замена электрических лампочек
	2 раза в год, устранение неисправностей осветительного оборудования - 1 сутки, неисправность электрической проводки, оборудования - 6 часов
	
	
	

	2.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах
	
	
	

	2.4.1
	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
	По мере необходимости
	
	
	

	2.4.2
	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) 
	Не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки
	
	
	

	3.
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	16,95
	17,63
	18,33

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
	
	
	

	3.1.1
	Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей
	Сухая уборка нижних 2-х этажей - 2 раза в неделю. Сухая уборка выше 2-го этажа - 1 раз в неделю. Мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в летний период
	
	
	

	3.1.2
	Влажная протирка стен, оконных ограждений, перил лестниц, чердачных лестниц, электрических шкафов для слаботочных устройств, полотен дверей, почтовых ящиков, обметание пыли на потолках
	2 раза в год
	
	
	

	3.1.3
	Мытье окон
	1 раз в год
	
	
	

	3.1.4
	Влажная протирка подоконников, отопительных приборов
	2 раза в год
	
	
	

	3.1.5
	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год и по мере необходимости
	
	
	

	3.2
	Работы по содержанию придомовой территории
	
	
	
	

	3.2.1
	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя выше 5 см
	По мере необходимости
	
	
	

	3.2.2
	Очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпка противогололедными материалами
	По мере необходимости
	
	
	

	3.2.3
	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
	2 раза в неделю
	
	
	

	3.2.4
	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от наледи и снега
	По мере необходимости
	
	
	

	3.2.5
	Уборка придомовой территории
	2 раза в неделю
	
	
	

	3.2.6
	Скашивание травы на придомовой территории
	2 раза в год
	
	
	

	3.3
	Работы по организации мест накопления ТКО
	
	
	
	

	3.3.1
	Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома
	5 раз в неделю
	
	
	

	3.3.2
	Окрашивание мусорных контейнеров
	По мере необходимости
	
	
	

	3.3.3
	Организация мест накопления (очистка подъезда к мусорным контейнерам в зимнее время, ремонт ограждения контейнерной площадки) ТКО
	По мере необходимости
	
	
	

	3.4
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
	
	
	

	3.4.1
	Осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты. При выявлении нарушений - принятие мер к их устранению
	1 раз в год
	
	
	

	3.5
	Обеспечение устранения аварий
	
	
	
	

	3.5.1
	Обеспечение устранения аварий на СО, горячего и холодного водоснабжения, отведения сточных вод (водоотведения), электроснабжения, выполнения заявок населения
	В соответствии с приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
	
	
	

	Итого:
	32,50
	33,80
	35,15


